## 別添6ー1
条件入力
|  |  | 想定される量産規模： | 300
|  |  | 諸元 | 単位
システム規模・諸元
|  | システム規模 |  | kW | 入力セル
|  | 変換効率 |  | ％ | 固定
|  | 劣化率 |  | ／年 | 自動計算
|  | 稼働年数 |  | 年
建設費
|  | システム単価 | 0 | 円／kW | システム単価の内訳 | （円／kW） | 参考値※ | 各内訳額の根拠・理由。 特に参考値との乖離がある場合はその理由。
| 年間経費 |  |  |  | パネル
|  | O&M |  | 円／kW／年 | パワーコンディショナ |  | 36000
| 撤去費用 |  |  |  | 架台 |  | 22000
|  | 撤去費用 | 5% | - | その他機器 |  | 22000
[5 empty] | 工事費 |  | 80000
|  | 設備利用率 | 13.8% | - | 小計 | 0
|  | 割引率 | 3% | -
以下、注意事項を列記します。
・システム価格 ： 発電に要する初期費用の合算値。
・O&M ： 太陽光発電システムの保守・点検に要する費用。パワーコンディショナなどの交換費用を含む。
・劣化率、出力保証値などを踏まえて稼働年数を設定すること。
・システム価格算定の前提（想定されるシステム規模（D6セル）や量産規模（E2セル））を明確にすること。
・設備利用率はシリコンと同等とする。評価結果を踏まえて見直すことが可能。
発電コスト |  |  | （単位：円/kWh）
|  | システム価格 | #DIV/0!
|  | 廃棄処理費・撤去費 | #DIV/0!
|  | O&M費 | #DIV/0!
|  | 合計 | #DIV/0!
※調達価格等算定委員会
「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」事業用屋根設置(10kW以上）
20円/kWhの根拠計算シート
本シートを利用して発電コストを計算の上、別添7を作成してください。
別添8の作成の際は別シート（別添6-2）を使用してください。
本ファイル（別添6）も提出してください。

## 別添6ー2
条件入力
|  |  | 想定される量産規模： | 300
|  |  | 上記量産規模の達成目途： | 年度
|  |  | 諸元 | 単位
システム規模・諸元
|  | システム規模 |  | kW | 入力セル
|  | 変換効率 |  | ％ | 固定
|  | 劣化率 |  | ／年 | 自動計算
|  | 稼働年数 |  | 年
建設費
|  | システム単価 | 0 | 円／kW | システム単価の内訳 | （円／kW） | 参考値※ | 各内訳額の根拠・理由。 特に参考値との乖離がある場合はその理由。
| 年間経費 |  |  |  | パネル
|  | O&M |  | 円／kW／年 | パワーコンディショナ |  | 36000
| 撤去費用 |  |  |  | 架台 |  | 22000
|  | 撤去費用 | 5% | - | その他機器 |  | 22000
[5 empty] | 工事費 |  | 80000
|  | 設備利用率 | 13.8% | - | 小計 | 0
|  | 割引率 | 3% | -
以下、注意事項を列記します。
・想定される量産規模、量産規模の達成目途については、事業戦略ビジョンの計画と合致したものをご記入ください。
・システム価格 ： 発電に要する初期費用の合算値。
・O&M ： 太陽光発電システムの保守・点検に要する費用。パワーコンディショナなどの交換費用を含む。
・劣化率、出力保証値などを踏まえて稼働年数を設定すること。
・システム価格算定の前提（想定されるシステム規模（D6セル）や量産規模（E2セル））を明確にすること。
・設備利用率はシリコンと同等とする。評価結果を踏まえて見直すことが可能。
発電コスト |  |  | （単位：円/kWh）
|  | システム価格 | #DIV/0!
|  | 廃棄処理費・撤去費 | #DIV/0!
|  | O&M費 | #DIV/0!
|  | 合計 | #DIV/0!
※調達価格等算定委員会
「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」事業用屋根設置(10kW以上）
14円/kWhの根拠計算シート
本シートを利用して発電コストを計算の上、別添8を作成してください。
別添7の作成の際は別シート（別添6-1）を使用してください。
本ファイル（別添6）も提出してください。